## 单位工程费汇总表(竖表)
单位工程费汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
行号 | 序号 | 项目名称 | 取费说明 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 一 | 分部分项工程费 | 分部分项合计
2 | 二 | 措施项目费 | 措施项目合计
3 | 1 | 施工单价措施项目费 | 单价措施项目合计
4 | 2 | 施工总价措施项目费 | 总价措施项目合计
5 | 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 | 安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费
6 | 2.2 | 其中：临时设施费 | 临时设施费
7 | 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 雨季施工费
8 | 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 夜间施工费
9 | 2.5 | 其中：视频监控费 | 视频监控费
10 | 三 | 其他项目费 | 其他项目合计
11 | 3 | 其中：暂列金额 | 暂列金额
12 | 4 | 其中：暂估价 | 专业工程暂估价
13 | 5 | 其中：计日工 | 计日工
14 | 6 | 其中：总承包服务费 | 总承包服务费
15 | 四 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费
16 | 8 | 其中：垃圾处置费
17 | 9 | 其中：社保费 | (分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7 |  | 23.5
18 | 五 | 价差 | 人工价差+材料价差+机械价差
19 | 10 | 人工价差 | 人工价差
20 | 11 | 材料价差 | 材料价差
21 | 12 | 机械价差 | 机械价差
22 | 六 | 不含税工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差
23 | 七 | 税金 | 不含税工程造价 |  | 9
24 | 八 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+税金

## 单位工程预(结)算表(竖表)
单位工程预(结)算表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 人工费 | 材料费
1 | 4-9-159 *1.15 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面10mm2以内 单价*1.15 | 100m | 0.15
2 | 4-12-38 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 DN40mm以内 | 100m | 0.15
3 | 4-12-147 | 半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm | 100m | 1.7164
4 | 4-13-5 | 穿照明线 铜芯 导线截面 2.5mm2以内 | 100m单线 | 3.5721
5 | 4-13-25 | 穿动力线 (动力线路)铜芯 导线截面 4mm2以内 | 100m单线 | 1.5771
6 | 4-13-26 | 穿动力线 (动力线路)铜芯 导线截面 6mm2以内 | 100m单线 | 0.3723
7 | 4-13-179 | 暗装接线盒 | 10个 | 9.9
8 | 4-14-136 | 荧光艺术装饰灯具安装 立体广告灯箱 | 10m | 2.284
9 | 4-14-163 | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径 3英寸以内 | 10套 | 8
10 | 5-2-23 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | 100m | 0.2
11 | 5-5-206 | 显示设备 LED显示屏(壁挂、吊装) 室外 全彩、双基色 | m2 | 6.5
12 | 7-3-123 | 铝制孔板口安装 百叶风口周长7000mm以内 | 个 | 12
13 | 10-11-154 | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | 10m | 1.14
14 | 借2-2-18 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m以内 | 台 | 1
15 | 借2-2-584 | 跷板暗开关 单控三联以下 | 10套 | 0.3
16 | 借7-50 | 砖墙、混凝土墙面抹灰层 拆除 | 100m2 | 1.3618
17 | 借2-2-599 | 普通插座安装 单相 暗插座电流15A以下 | 10套 | 1.5
分部小计
合计

## 措施项目表(竖表)
措施项目表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
行号 | 序号 | 名称 | 单位 | 计算基数 |  | 费率 | 合价
1 | 1 | 总价措施项目
2 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 | 项 | RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF |  | 5.85
3 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 项 | AQWMJBF |  | 50
4 | 1.3 | 建施安责险 | 项 | BHJSAZXF *0.001 |  | 68
5 | 1.4 | 临时设施费 | 项 | RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF |  | 17.75
6 | 1.5 | 夜间施工增加费 | 项 | RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF |  | 0.76
7 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 项 | RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF |  | 3.06
8 | 1.7 | 视频监控费 | 项
9 | 2 | 单价措施项目
10 | 2.1 | 脚手架搭拆费用 | 项
合计

## 主材表
主材表
工程名称:安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称规格 | 单位 | 材料量 | 市场价 |  | 市场价合价
1 | ZR-YJV-5*10 | m | 15.15
2 | SC40 | m | 15.45
3 | 半硬质塑料管PC20 | m | 181.9384
4 | 套接管PC25 | m | 1.5448
5 | 绝缘电线BV-2.5MM2 | m | 414.3636
6 | 绝缘电线BV-4MM2 | m | 165.5955
7 | 绝缘电线BV-6MM2 | m | 39.0915
8 | 成套配电箱 | 台 | 1
9 | 接线盒 | 个 | 100.98
10 | 筒灯 | 套 | 80.8
11 | 亚克力灯箱 | 套 | 18.4547
12 | 金属软管DN15 | m | 18.8202
13 | 双联开关 | 套 | 3.06
14 | 五孔插座 | 套 | 15.3
15 | 双绞线缆 | m | 21
16 | LED显示屏 P2.5 | m2 | 6.5
17 | 铝制孔板风口 | 个 | 12
合计 | [5 empty] | 56242.49

## 分项工程人材机汇总表(竖表)
分项工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 4-9-159 *1.15 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面10mm2以内 单价*1.15 | 100m | 0.15
| J00307 | 折旧费 | 元 | 2.168
| J00309 | 维护费 | 元 | 1.6874
| XYF | 校验费 | 元 | 0.17823
| J00315 | 电 | kW·h | 0.00386
| J00308 | 检修费 | 元 | 0.61669
| J00312 | 柴油 | kg | 0.73229
| J00311 | 人工 | 工日 | 0.04278
| Z00236@1 | ZR-YJV-5*10 | m | 15.15
| R00001@1 | 综合人工 | 工日 | 0.40365
| C02485 | 封铅 | kg | 0.1035
| C01812 | 橡胶垫 | m2 | 0.01725
| C01716 | 白布 | kg | 0.05175
| C02486 | 膨胀螺栓 | 10套 | 0.276
| C02487 | 冲击钻头 | 个 | 0.01725
| C02488 | 合金钢钻头 | 个 | 0.0345
| C02489 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.01725
| C01804 | 汽油(综合) | kg | 0.08625
| C02484 | 硬脂酸 | kg | 0.01725
| C02447 | 镀锌电缆吊挂 | 套 | 0.88148
| C02490 | 镀锌电缆卡子 | 套 | 4.04
| C02239 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 1.0367
| C01539 | 其他材料费 | 元 | 0.32775
| 990304004 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.01208
| 990401020 | 载重汽车 | 台班 | 0.01208
| 870622064 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.02415
| GLF | 管理费 | 元 | 10.5742
| LR | 利润 | 元 | 7.9419
2 | 4-12-38 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 DN40mm以内 | 100m | 0.15
| Z00309@1 | SC40 | m | 15.45
| R00001@1 | 综合人工 | 工日 | 1.377
分项工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 综合合价
| C02642 | 镀锌铁丝 | kg | 0.15
| C01723 | 钢锯条 | 条 | 0.45
| C01583 | 铅油 | kg | 0.15
| C02600 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | 4.3545
| C02634 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | 3.03
| C02635 | 镀锌钢管接头 | 个 | 2.403
| C02637 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 | 2.328
| C02613 | 镀锌地线夹 | 套 | 9.609
| C02618 | 醇酸清漆 | kg | 0.15
| C01631 | 油漆溶剂油 | kg | 0.165
| C01539 | 其他材料费 | 元 | 1.653
| GLF | 管理费 | 元 | 36.0735
| LR | 利润 | 元 | 27.0945
3 | 4-12-147 | 半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm | 100m | 1.7164
| Z00313@1 | 半硬质塑料管PC20 | m | 181.9384
| Z00314@1 | 套接管PC25 | m | 1.5448
| R00001@1 | 综合人工 | 工日 | 7.4149
| C02642 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2015
| C01723 | 钢锯条 | 条 | 1.7164
| C02731 | 粘合剂 | kg | 0.17164
| C01539 | 其他材料费 | 元 | 0.15448
| GLF | 管理费 | 元 | 194.245
| LR | 利润 | 元 | 145.894
4 | 4-13-5 | 穿照明线 铜芯 导线截面 2.5mm2以内 | 100m单线 | 3.5721
| Z00319@1 | 绝缘电线BV-2.5MM2 | m | 414.3636
| R00001@1 | 综合人工 | 工日 | 2.8934
| C01757 | 棉纱 | kg | 0.71442
| C02697 | 锡基纤料 | kg | 0.71442
| C01804 | 汽油(综合) | kg | 1.786
| C02301 | 电气绝缘胶带 | 卷 | 1.0716
| C01539 | 其他材料费 | 元 | 1.0359
| GLF | 管理费 | 元 | 75.8
分项工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 综合合价
| LR | 利润 | 元 | 56.9393
5 | 4-13-25 | 穿动力线 (动力线路)铜芯 导线截面 4mm2以内 | 100m单线 | 1.5771
| Z00319@2 | 绝缘电线BV-4MM2 | m | 165.5955
| R00001@1 | 综合人工 | 工日 | 1.1355
| C01757 | 棉纱 | kg | 0.47313
| C02697 | 锡基纤料 | kg | 0.15771
| C01804 | 汽油(综合) | kg | 0.94626
| C02301 | 电气绝缘胶带 | 卷 | 1.2617
| C01539 | 其他材料费 | 元 | 0.52044
| GLF | 管理费 | 元 | 29.7441
| LR | 利润 | 元 | 22.3475
6 | 4-13-26 | 穿动力线 (动力线路)铜芯 导线截面 6mm2以内 | 100m单线 | 0.3723
| Z00319@3 | 绝缘电线BV-6MM2 | m | 39.0915
| R00001@1 | 综合人工 | 工日 | 0.26806
| C01757 | 棉纱 | kg | 0.11169
| C02697 | 锡基纤料 | kg | 0.03723
| C01804 | 汽油(综合) | kg | 0.22338
| C02301 | 电气绝缘胶带 | 卷 | 0.33507
| C01539 | 其他材料费 | 元 | 0.12658
| GLF | 管理费 | 元 | 7.0216
| LR | 利润 | 元 | 5.2755
7 | 4-13-179 | 暗装接线盒 | 10个 | 9.9
| Z00332 | 接线盒 | 个 | 100.98
| R00001@1 | 综合人工 | 工日 | 3.069
| GLF | 管理费 | 元 | 80.388
| LR | 利润 | 元 | 60.39
8 | 4-14-136 | 荧光艺术装饰灯具安装 立体广告灯箱 | 10m | 2.284
| Z00333@2 | 亚克力灯箱 | 套 | 18.4547
| Z00334 | 金属软管 | m | 18.8202
| R00001@1 | 综合人工 | 工日 | 6.4409
| C02782 | 金属软管接头 | 个 | 37.6403
分项工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 综合合价
| C02902 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 97.641
| C02867 | 铜接线端子 | 个 | 18.5461
| C02868 | 塑料接线柱 | 个 | 18.8202
| C02887 | 镀锌自攻螺钉 | 个 | 37.9144
| C02891 | 镀锌膨胀螺栓带 | 套 | 74.5498
| C02492 | 冲击钻头 | 个 | 0.43396
| C01539 | 其他材料费 | 元 | 5.8242
| GLF | 管理费 | 元 | 168.7419
| LR | 利润 | 元 | 126.7392
9 | 4-14-163 | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径 3英寸以内 | 10套 | 8
| Z00333@1 | 筒灯 | 套 | 80.8
| R00001@1 | 综合人工 | 工日 | 10.72
| C02902 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 36.64
| C02867 | 铜接线端子 | 个 | 81.2
| C01539 | 其他材料费 | 元 | 3.36
| GLF | 管理费 | 元 | 280.8
| LR | 利润 | 元 | 210.96
10 | 5-2-23 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | 100m | 0.2
| J00307 | 折旧费 | 元 | 0.286
| J00309 | 维护费 | 元 | 0.0756
| XYF | 校验费 | 元 | 0.1358
| J00315 | 电 | kW·h | 0.0432
| Z00440 | 双绞线缆 | m | 21
| R00001@1 | 综合人工 | 工日 | 0.26
| C01539 | 其他材料费 | 元 | 0.8
| 870613028 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.02
| 873150102 | 对讲机(一对) | 台班 | 0.1
| GLF | 管理费 | 元 | 7.558
| LR | 利润 | 元 | 5.654
11 | 5-5-206 | 显示设备 LED显示屏(壁挂、吊装) 室外 全彩、双基色 | m2 | 6.5
| J00307 | 折旧费 | 元 | 25.8538
分项工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 综合合价
| J00309 | 维护费 | 元 | 9.529
| XYF | 校验费 | 元 | 5.8208
| J00315 | 电 | kW·h | 1.508
| J00308 | 检修费 | 元 | 4.693
| J00312 | 柴油 | kg | 9.1357
| J00314 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.3663
| Z00585@1 | LED显示屏 P2.5 | m2 | 6.5
| R00001@1 | 综合人工 | 工日 | 19.5
| C01539 | 其他材料费 | 元 | 196.17
| 990512010 | 平台作业升降车 | 台班 | 0.325
| 870199011 | 笔记本电脑 | 台班 | 1.95
| 870613028 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.325
| 873150102 | 对讲机(一对) | 台班 | 0.325
| GLF | 管理费 | 元 | 566.93
| LR | 利润 | 元 | 424.06
12 | 7-3-123 | 铝制孔板口安装 百叶风口周长7000mm以内 | 个 | 12
| Z00900@1 | 铝制孔板风口 | 个 | 12
| R00001@1 | 综合人工 | 工日 | 9.864
| C03205 | 镀锌木螺钉 | 10个 | 312
| C01539 | 其他材料费 | 元 | 2.04
| GLF | 管理费 | 元 | 286.8
| LR | 利润 | 元 | 214.56
13 | 10-11-154 | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | 10m | 1.14
| R00001@1 | 综合人工 | 工日 | 0.912
| C03791@1 | 水泥砂浆 | m3 | 0.0114
| C03839 | 水泥砂浆 | m3 | 0.057
| C01595@1 | 水 | m3 | 0.057
| C03840 | 合金钢切割片 | 片 | 0.5016
| C01771@1 | 电 | kW·h | 1.2198
| C01539 | 其他材料费 | 元 | 0.513
| GLF | 管理费 | 元 | 23.8944
| LR | 利润 | 元 | 17.9436
分项工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 综合合价
14 | 借2-2-18 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m以内 | 台 | 1
| Z00325 | 成套配电箱 | 台 | 1
| R00001@1 | 综合人工 | 工日 | 0.683
| C01293 | 棉纱 | kg | 0.08
| C00472 | 松香焊锡丝 | m | 0.05
| C01273 | 平垫铁 | kg | 0.15
| C00471 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03
| C00470 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.01
| C01653 | 电力复合脂 | kg | 0.41
| C00469 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.1
| C00039 | 塑料管 | kg | 0.13
| C00465 | 硬铜绞线 | m | 3.132
| C00473 | 铜接线端子 | 个 | 2.03
| C00008 | 其他材料费 | 元 | 0.36
| GLF | 管理费 | 元 | 17.89
| LR | 利润 | 元 | 13.44
15 | 借2-2-584 | 跷板暗开关 单控三联以下 | 10套 | 0.3
| Z00398@1 | 双联开关 | 套 | 3.06
| R00001@1 | 综合人工 | 工日 | 0.171
| C01713 | 半圆头镀锌螺栓 | 个 | 0.624
| C00006 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 1.374
| C00008 | 其他材料费 | 元 | 0.045
| GLF | 管理费 | 元 | 4.479
| LR | 利润 | 元 | 3.366
16 | 借7-50 | 砖墙、混凝土墙面抹灰层 拆除 | 100m2 | 1.3618
| ZSR00001 | 人工费 | 元 | 1207.7348
| GLF | 管理费 | 元 | 265.7027
| LR | 利润 | 元 | 301.9405
17 | 借2-2-599 | 普通插座安装 单相 暗插座电流15A以下 | 10套 | 1.5
| Z00404@1 | 五孔插座 | 套 | 15.3
| R00001@1 | 综合人工 | 工日 | 0.855
分项工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 综合合价
| C01717 | 半圆头螺钉 | 个 | 3.12
| C00006 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 4.575
| C00008 | 其他材料费 | 元 | 0.15
| GLF | 管理费 | 元 | 22.395
| LR | 利润 | 元 | 16.83